Zusatzplatine ATW-AOS-01

ZUSATZPLATINE AUSGANGSSIGNALE ATW-AOS-01 für Serie Yutaki

Mittels dieser Zusatzplatine können folgende Ausgangssignale an der Inneneinheit abgegriffen werden:

Betriebsmeldung

Alarmmeldung

Kühlsignal

Anforderungssignal

Diese Einheit ist für die Montage in geschlossenen / frostfreien Räumen konzipiert. Die Abmessungen des Metallgehäuse sind H/B/T 65,5mm/92mm/298mm.

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  ATW-AOS-01

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.