HITACHI Yutaki S80 Brauchwasserspeicher DHWS260S-2.7H2E

Yutaki S80 Combi Trinkwasserspeicher für RWH-x.x(V)NFWE

Passendes Metallgehäuse Farbe RAL 9010 für die Yutaki S 80 Combi Modelle. Die angepasste Form der spezillen Edelstahlspeicher können neben oder auf dem Yutaki S 80 Combi Innengerät aufgestellt werden. Für die nebenstehende Montage ist das Zubehör ATW-FWP-02benötigt. Speicher Verfügbar mit 200l oder 260l Trinkwasservolumen.

Technische Daten

Spannung	:	230/50/1  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	1591x600x648  mm

Gewicht	:	77,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  DHWS260S-2.7H2E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.