Hitachi SystemFree EXV-10.0E2

Drei Regeloptionen möglich:

- Lufteintrittsregelung

- Luftaustrittsregelung

- Externe Leistungsregelung mit 0-10V

Zwei Temperatursensoren für den Einsatz in bauseitige Fühlertaschen am Wärmeübertragereingang (THM3) und - ausgang (THM5), 1 Temperatursensor IST-WERT für die Rückluft (THM1), 1 Temperatursensor MAX - WERT für die Zuluft (THM2).

Steuereinheit

Schaltkasten inkl. Trafo und Anschlussstecker komplett auf Anschlussklemmen verdrahtet.Eine externe Ansteuerung und Überwachung des bauseitigen Wärmeübertragers über eine bauseitge GLT ist möglich.

Expansionsventilbox

Anschlussfertiger Schaltkasten inkl. E-Ventile für die direkte, kälteseitige Einbindung der Hitachi Utopia- und SetFree-Systeme über den H-Link. Elektronische Einspritzventile

### Technische Daten

Nennkälteleistung	:	25,00 kW

Nennheizleistung	:	28,00 kW

Spannung	:	230/1/50  V/Hz/Ph

Abmessungen H/B/T	:	312x362x128  mm

Gewicht	:	3,00 kg

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  EXV-10.0E2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.