Externe Ansteuerung AE HKZFS-3

Zusatzmodul zur externen Ansteuerung und Überwachung HKZFS3 der Hitachi Utopia- und SetFree-Außeneinheiten.

- Heizbetrieb über 230V Signal (01)

- Kühlbetrieb über 230V Signal (02)

- Lastabwurf über 230V Signal (03)

- Alarmmeldung über potentialfreien Kontakt (1 A )

- Betriebsmeldung über potentialfreien Kontakt (1 A )

- Potentialfreie Einbindung in Bauseitige GLT, EIB-, LON-BUS Netzwerke

- Mit Anschlussleitung ca. 1m inkl. Stecker

- Led-Anzeige für Betriebs- und Störmeldung und Eingänge 1 bis 3

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HKZFS-3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.