IR Empfängermodul RCI-FSR PC-ALH3

Empfänger zum integrieren in die Blende P-AP160NA1 mit LED-Anzeige

- Betriebsanzeige

- Abtauanzeige im Heizbetrieb

- Filterreinigungsanzeige

- Timer Anzeige (zeigt an ob eine Timer-Funktion gewählt wurde)

- Bestätigung des Anforderungssignals der Infrarotfernbedienung

- Störungsanzeige

- Anzeige des Fehlercodes über Blinkintervalle

Einstellmöglichkeiten:

- Not-/Testschalter Kühlen (Ein/Aus)

- Not-/Testschalter Heizen (Ein/Aus)

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-ALH3

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.