Notfall Platine PC-AMTB

MULTITENANT-Funktion - System für den durchgängigen Betrieb von SET FEE Inneneinheiten

Das von HITACHI konzipierte exklusive MULTITENANT-System garantiert die Betriebskontinuität auch bei teilweisem Stromausfall oder Störung von Inneneinheiten. Zuverlässigkeit und Garantierter Betrieb sind die grundlegenden Merkmale der MULTITENANT-Technologie: Die Kontinuität des Betriebs der Inneneinheiten ist dank der H-Link-Datenübertragungsleitung und der Trennung der Leistungs- und Steuerkreise gewährleistet.

Maximale Flexibilität beim Aufbau von 230 VAC-Stromversorgungs-kreisen, ohne Einschränkungen durch gemeinsame Backbones und ohne die Hilfe zusätzlicher Geräte, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für elektrische Systeme, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Klimaanlage.

In der Tat ist diese Ausführung der Anlagenkonfiguration in allen Fällen unerlässlich, in denen die Anlage auf mehrere Objekte oder mehrere Mieter verteilt ist, die jeweils die Möglichkeit haben, ihre Inneneinheiten von der Spannungsversorgung zu trennen.

Das System bietet auch die Möglichkeit zur automatischen Erkennung von:

- Betriebsstörungen der Inneneinheit

- elektrischer Leistungsverlust der Inneneinheit.

Auf der Grundlage dieser Bedingungen trennt die Außeneinheit die defekte oder nicht mit Strom versorgte Inneneinheit und gewährleistet die Kontinuität der elektrischen Leitungen und Kältemittelleitungen des Systems, ohne dass ein Techniker und/oder ein Anlagenbetreiber eingreifen muss.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-AMTB

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.