Infrarotfernbedienung PC-LH3A

Infrarotfernbedienung mit Flüssigkeitskristallanzeige (LCD)

- Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl.

- Restzeitanzeige für ON/OFF Timer.

Einstellmöglichkeiten:

- Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlung, Heizen nur bei Wärmepumpengeräte, Entfeuchtung, sowie 3 Ventilatorstufen, die Stellung der Luftleitlamellen und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb (in 0,5 Stundenschritten).

- Testlauf

Technische Daten

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-LH3A

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.