Türkontaktschalter, potentalfrei SPX-WDC2

Potentialfreier Türkontaktschalter bestehend aus Anschlusskabel für potentialfreien Kontakt mit Stecker für Hauptplatine Innengerät Steckplatz CN9.

Kompatibel mit folgenden Innengerätebaureihen:

RAD-(Q)(R)PE

RAI-RPE

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-WDC2

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.