Störmeldungskontakt SPX-WDC7

Störmeldekontakt bestehend aus Anschlusskabel mit Stecker für Hauptplatine Innengerät Steckplatz CN6.

Kompatibel mit folgenden Innengerätebaureihen:

RAK-(Q)(R)RPE(1)

RAK-REF

RAK-(Q)(R)XE

RAF-RXE

RAK-PSE(S/W)

Notwendiges Bauteil für Störmeldekontakt: HA-S100TSA

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  SPX-WDC7

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.