Touchscreen Panel für CS-Net-Web TS-002

Touch Screen zur Visualisierung und einfachen Bedienung der Zentralsteuerung CS-Net Web. Der 15 Zoll Monitor kann wahlweise mittels mitgelieferten Fuß auf dem Tisch oder an die Wand montiert werden. Es handelt sich hierbei um einen vollwertigen PC mit Windows-Oberfläche. Die Zentralsteuerung CS-Net Web ist nicht Bestandteil der Lieferung.

Abmessung (HxBxT): 286 x 265 x 355 mm

Verbindung zu CS-Net Web: Netzwerk oder direkt (LAN Verbindung)

Spannung: 230V / 50Hz

Leistungsaufnahme (max.): 30W

Technische Daten

Abmessungen H/B/T	:	286x355x265  mm

Dokumentation

Bedienungsanleitung und Installationsanleitung beiliegend, das Gerät ist nach DIN ISO9001 hergestellt.

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  TS-002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.